## ics-db
ICS APP Name | Color | Comments | Function | function:address_range_max | function:address_range_min | function:address_type | function:function_range_max | function:function_range_min | function:function_type | function:standard_function | group | unit | unit:unit_id_range_max | unit:unit_id_range_min | unit:unit_type | value | value:value_range_max | value:value_range_min | rule index
PLC_Model_01 | Black | POC: PLC_Model_01 | modbus_function | 65535 | 0 | Specified | 127 | 1 | Standard | 6 | scada_group | modbus_unit | 255 | 0 | Specified | modbus_value | 65535 | 0 | 4
PLC_Model_02 | Black | POC: PLC_Model_02 | modbus_function | 65535 | 0 | Specified | 127 | 1 | Standard | 6 | scada_group | modbus_unit | 255 | 0 | Specified | modbus_value | 65535 | 0 | 5
PLC_Model_03 | Black | POC: PLC_Model_03 | modbus_function | 65535 | 0 | Specified | 127 | 1 | Standard | 6 | scada_group | modbus_unit | 255 | 0 | Specified | modbus_value | 65535 | 0 | 6
PLC_Model_04 | Black | POC: PLC_Model_04 | modbus_function | 65535 | 0 | Specified | 127 | 1 | Standard | 6 | scada_group | modbus_unit | 255 | 0 | Specified | modbus_value | 65535 | 0 | 7
PLC_Model_05 | Black | POC: PLC_Model_05 | modbus_function | 65535 | 0 | Specified | 127 | 1 | Standard | 6 | scada_group | modbus_unit | 255 | 0 | Specified | modbus_value | 65535 | 0 | 8
PLC_Model_06 | Red | POC: PLC_Model_06 | modbus_function | 65535 | 0 | Specified | 127 | 1 | Standard | 6 | scada_group | modbus_unit | 255 | 0 | Specified | modbus_value | 65535 | 0 | 9
PLC_Model_07 | Red | POC: PLC_Model_07 | modbus_function | 65535 | 0 | Specified | 127 | 1 | Standard | 6 | scada_group | modbus_unit | 255 | 0 | Specified | modbus_value | 65535 | 0 | 10
PLC_Model_08 | Red | POC: PLC_Model_08 | modbus_function | 65535 | 0 | Specified | 127 | 1 | Standard | 6 | scada_group | modbus_unit | 255 | 0 | Specified | modbus_value | 65535 | 0 | 11
PLC_Model_09 | Red | POC: PLC_Model_09 | modbus_function | 65535 | 0 | Specified | 127 | 1 | Standard | 6 | scada_group | modbus_unit | 255 | 0 | Specified | modbus_value | 65535 | 0 | 12
PLC_Model_10 | Red | POC: PLC_Model_10 | modbus_function | 65535 | 0 | Specified | 127 | 1 | Standard | 6 | scada_group | modbus_unit | 255 | 0 | Specified | modbus_value | 65535 | 0 | 13
PLC_Model_11 | Blue | POC: PLC_Model_11 | modbus_function | 65535 | 0 | Specified | 127 | 1 | Standard | 6 | scada_group | modbus_unit | 255 | 0 | Specified | modbus_value | 65535 | 0 | 14
PLC_Model_12 | Blue | POC: PLC_Model_12 | modbus_function | 65535 | 0 | Specified | 127 | 1 | Standard | 6 | scada_group | modbus_unit | 255 | 0 | Specified | modbus_value | 65535 | 0 | 15
PLC_Model_13 | Blue | POC: PLC_Model_13 | modbus_function | 65535 | 0 | Specified | 127 | 1 | Standard | 6 | scada_group | modbus_unit | 255 | 0 | Specified | modbus_value | 65535 | 0 | 16
PLC_Model_14 | Blue | POC: PLC_Model_14 | modbus_function | 65535 | 0 | Specified | 127 | 1 | Standard | 6 | scada_group | modbus_unit | 255 | 0 | Specified | modbus_value | 65535 | 0 | 17
PLC_Model_15 | Blue | POC: PLC_Model_15 | modbus_function | 65535 | 0 | Specified | 127 | 1 | Standard | 6 | scada_group | modbus_unit | 255 | 0 | Specified | modbus_value | 65535 | 0 | 18
PLC_Model_16 | Pink | POC: PLC_Model_16 | modbus_function | 65535 | 0 | Specified | 127 | 1 | Standard | 6 | scada_group | modbus_unit | 255 | 0 | Specified | modbus_value | 65535 | 0 | 19
PLC_Model_17 | Pink | POC: PLC_Model_17 | modbus_function | 65535 | 0 | Specified | 127 | 1 | Standard | 6 | scada_group | modbus_unit | 255 | 0 | Specified | modbus_value | 65535 | 0 | 20
PLC_Model_18 | Pink | POC: PLC_Model_18 | modbus_function | 65535 | 0 | Specified | 127 | 1 | Standard | 6 | scada_group | modbus_unit | 255 | 0 | Specified | modbus_value | 65535 | 0 | 21
PLC_Model_19 | Pink | POC: PLC_Model_19 | modbus_function | 65535 | 0 | Specified | 127 | 1 | Standard | 6 | scada_group | modbus_unit | 255 | 0 | Specified | modbus_value | 65535 | 0 | 22
PLC_Model_20 | Pink | POC: PLC_Model_20 | modbus_function | 65535 | 0 | Specified | 127 | 1 | Standard | 6 | scada_group | modbus_unit | 255 | 0 | Specified | modbus_value | 65535 | 0 | 23